滁州市疾控中心生物安全柜、超净工作台

检测项目询价公告

各报价单位：

滁州市疾控中心拟以询价方式对生物安全柜、超净工作台检测项目进行采购，欢迎符合资质要求的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目编号：CZCDC-JYK-2025013

2.项目名称：生物安全柜、超净工作台检测项目

3.项目需求：见附件。

4.项目预算：人民币壹万元整。

5.供货要求：签订合同后，30天内完成检测服务。

6.付款方式：验收合格后1个月内无息付清。

二、供应商资格条件

凡参与中心官网公开询价的供应商必须是采购合格供应商，同时还需满足下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且无行贿犯罪行为；

3.具有良好商业信誉，未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：必须通过CMA或CNAS检测资质认可（需附与此次检测项目相关的检测能力范围附表）。

5.本项目不接受联合体投标。

四、报名方式及期限

1.投标人于截止时间：2025年6月6日15时之前将报价函及供应商资质证明文件密封好送达或邮寄至滁州市疾控中心，封面注面项目名称。

2.投标地址：安徽省滁州市会峰西路669-1号，滁州市疾控中心三楼，综合业务科，联系人：张勇，联系电话：18019819099。

3.开标时间：2025年6月6日15时00分，地址：滁州市疾控中心三楼会议室。

4.评标方式：在满足所有要求的合格供应商（三家及以上）里，采取“最低价中标”原则实施。

5.其他事项：本采购公告及结果公示发布媒体为滁州市疾控中心官网（http://www.ahczcdc.cn）。

附件：滁州市疾控中心生物安全柜、超净工作台检测项目询价函

滁州市疾控中心

2025年5月30日

滁州市疾控中心生物安全柜、超净工作台检测项目询价函

根据我中心工作需要，现对生物安全柜、超净工作台检测项目进行询价采购，项目需求见下表：

| 序号 | 项目内容 | 项目技术需求 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜检测 | 1）高效过滤器完整性/检漏(送风+排风)； 2）下降气流平均风速； 3）流入气流平均风速； 4）气流模式； 5）外观； | 13 | II级A2型 |
| 2 | 超净工作台检测 | 1）外观； 2）空气洁净度（悬浮粒子）； 3）风速/气流流速(含不均匀度/流速差）； 4）气流模式； 5）高效过滤器完整性/检漏。 | 2 | 单面垂直气流 |

备注：

1.本说明中提出的技术需求为最低要求，供应商必须满足。投标人须承诺（承诺函格式自拟）完全响应项目技术需求。

2.投标人应通过CMA或CNAS资质认定，具有满足本此所有检测项目的检测资质的服务能力（不限定于YY0569-2011、JJF1815-2020、YY/T 1539-2017等检测标准），资质文件中须提供相应证明材料。

3. 检测完毕后出具CMA或CNAS认证的检测/校准报告，提供一份纸质版和一份电子版的检测/校准报告。检测合格的设备，需配备一份可以粘贴于设备上的已盖章的检测/校准合格证。

4.供应商应有不少于3年的检测经历（提供3份不同年度检测报告复印件）。

5.本项目报总价，包括完成本项目并通过验收所需的所有服务全部费用。

6.上述材料必须加盖公章，所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任，如不符合要求则视为资格审查不合格。

7、如对本询价函有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，报价后不再受理对询价函条款提出的质疑。

| 项目编号 | 项目内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| CZCDC-JYK-2025013 | 13台生物安全柜检测 2台超净工作台检测 | （含税）小写： |
|  |  | （含税）大写： |

报价单位：（盖章）

报价日期：

（联系人：          联系电话：               ）