滁州市疾控中心生物安全柜、超净工作台检测项目询价函

根据我中心工作需要，现对生物安全柜、超净工作台检测项目进行询价采购，项目需求见下表：

| 序号 | 项目内容 | 项目技术需求 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜检测 | 1）高效过滤器完整性/检漏(送风+排风)； 2）下降气流平均风速； 3）流入气流平均风速； 4）气流模式； 5）外观； | 13 | II级A2型 |
| 2 | 超净工作台检测 | 1）外观； 2）空气洁净度（悬浮粒子）； 3）风速/气流流速(含不均匀度/流速差）； 4）气流模式； 5）高效过滤器完整性/检漏。 | 2 | 单面垂直气流 |

备注：

1.本说明中提出的技术需求为最低要求，供应商必须满足。投标人须承诺（承诺函格式自拟）完全响应项目技术需求。

2.投标人应通过CMA或CNAS资质认定，具有满足本此所有检测项目的检测资质的服务能力（不限定于YY0569-2011、JJF1815-2020、YY/T 1539-2017等检测标准），资质文件中须提供相应证明材料。

3. 检测完毕后出具CMA或CNAS认证的检测/校准报告，提供一份纸质版和一份电子版的检测/校准报告。检测合格的设备，需配备一份可以粘贴于设备上的已盖章的检测/校准合格证。

4.供应商应有不少于3年的检测经历（提供3份不同年度检测报告复印件）。

5.本项目报总价，包括完成本项目并通过验收所需的所有服务全部费用。

6.上述材料必须加盖公章，所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任，如不符合要求则视为资格审查不合格。

7、如对本询价函有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，报价后不再受理对询价函条款提出的质疑。

| 项目编号 | 项目内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| CZCDC-JYK-2026009 | 13台生物安全柜检测 2台超净工作台检测 | （含税）小写： |
|  |  | （含税）大写： |

报价单位：（盖章）

报价日期：

（联系人：          联系电话：               ）