

采购需求

包1
	类别
	名称
	单位
	数量
	型号/规格/参数

	采样耗材
	10：1病毒采样管（非灭活）
	支
	5000
	1.采样管：聚苯烯材质，螺旋盖，平底，可直立，管径（15±0.5）mm×高度（100±5）mm。
2. 病毒保存液（6±0.5）mL ，内含抗生素和病毒保护成分，含酚红，不含灭活剂。
3.拭子头为聚酯、尼龙等人造纤维材质，在3cm处有凹痕。每管配10支拭子。
4.采样管非独立包装（例如50支/盒），适合大规模采样。
5.随报价提供样品1支（含棉签）。
6.需提交产品的医疗器械注册证和拟供货批次的产品出厂检测合格报告复印件。

	
	单人份病毒采样管（非灭活）
	支
	5000
	1.采样管：聚苯烯材质，螺旋盖，平底，可直立，管径（15±0.5）mm×高度（100±5）mm。
2. 病毒保存液（3±0.5）mL ，内含抗生素和病毒保护成分，含酚红，不含灭活剂。
3.拭子头为聚酯、尼龙等人造纤维材质，在3cm处有凹痕。
4.单只独立包装，每个独立包装含有一支拭子。
5.随报价提供样品1支（含棉签）。
6.需提交产品的医疗器械注册证和拟供货批次的产品出厂检测合格报告复印件。

	
	A类样本运输箱（双罐）
	个
	10
	1.12L-20L，配双罐，塑料外壳，硬质把手，把手位于箱体上而非上盖上。
2.符合国家《高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》、《危险物品航空安全运输技术细则》等要求，符合ADR class 6.2 高致病菌性病原体的安全运输包装制造标准。
3.通过《IATA危险品规则》60版、ICAO DOC9284-AN/905 2019-2020版《危险品安全航空运输细则》各项检测，符合特殊运输要求。
4.提供国家指定的包装检测实验室的检验报告，检验结论为合格。检验项目包括：跌落试验、穿孔试验、密封试验、堆码试验。


包2
	类别
	名称
	单位
	数量
	型号/规格/参数

	防护用品
	3M（美国）医用N95口罩
	只
	4500
	型号9132，符合GB19083标准。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	一次性医用口罩
	只
	30000
	符合YY/T0969-2013行业标准。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	医用防护面屏
	副
	4700
	一次性，防溅防雾，符合GB14866-2006标准。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	医用一次性防护服
	件
	4200
	符合GB19082-2009标准。

	
	
	
	
	医用胶条型。

	
	
	
	
	外观应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝,孔洞等缺陷；防护服连接部位采用针缝、粘合等加工方式，针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为8针-14针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合加工处理后的部位，应平整、密封、无气泡。防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。

	
	
	
	
	【性能指标】

1.液体阻隔功能: a)关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cmH20)。b)材料透湿量应不小于2500g/(m2 - d)。       2.防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa。                  3.外侧面沾水等级应不低于3级的要求。                        4.断裂伸长率:关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。          5.关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。   

6.抗静电性:带电量应不大于0.6 uC/件。                      7.静电衰减性能:静电衰减时间不超过0.5s。                    8.环氧乙烷残留量:不超过10 u g/g.

	
	
	
	
	尺寸：XL2000件+L2200件。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	医用护目镜
	副
	1500
	防飞溅、防雾、防尘，符合GB14866-2006标准。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	一次性医用帽
	个
	5000
	符合YY/T1642-2019行业标准，无纺布。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	医用一次性靴套
	双
	4500
	高帮、防水、防渗，缝线处压胶条，符合GB19082-2009标准。

	
	
	
	
	系带式2000双+松紧式（脚踝部位增加一处松紧）2500双。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	一次性检查乳胶手套（无粉）
	双
	5000
	符合GB 10213-2006技术要求。

	
	
	
	
	尺寸：6.5号3000双+7.5号2000双。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	一次性外科乳胶手套（无粉）
	双
	5000
	符合GB 10213-2006技术要求。

	
	
	
	
	尺寸：6.5号3000双+7.5号2000双。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。

	
	医用一次性隔离服
	件
	4800
	反穿整体无纺布，颈部使用粘贴扣。

	
	
	
	
	尺寸：XL1000件+L3800件。

	
	
	
	
	随报价提供样品1份。


包3
	类别
	名称
	单位
	数量
	型号/规格/参数

	消杀用品
	背负式超低容量喷雾器
	台
	3
	工作动力：锂电池

	
	
	
	
	工作电压：24V

	
	
	
	
	电量指示：带电量指示功能

	
	
	
	
	电机型式：直流无刷电机

	
	
	
	
	续航时间：≥2小时

	
	
	
	
	有效喷幅：≥5米

	
	
	
	
	雾化原理：高速旋切气流雾化

	
	
	
	
	雾粒直径：≤50μm

	
	
	
	
	喷雾流量：100-350ml/min（连续可调）

	
	
	
	
	药箱容量：5L

	
	
	
	
	整机重量：≤10kg（含电池）

	
	背负式超低容量喷雾器
	台
	3
	工作动力：锂电池

	
	
	
	
	工作电压：24V

	
	
	
	
	电量指示：带电量指示功能

	
	
	
	
	电机型式：直流无刷电机

	
	
	
	
	续航时间：≥2小时

	
	
	
	
	有效喷幅：≥5米

	
	
	
	
	雾化原理：高速旋切气流雾化

	
	
	
	
	雾粒直径：≤50μm

	
	
	
	
	喷雾流量：100-350ml/min（连续可调）

	
	
	
	
	药箱容量：10L

	
	
	
	
	整机重量：≤10kg（含电池）

	
	拖曳式超低容量喷雾器
	台
	3
	工作电压：220V

	
	
	
	
	有效喷幅：≥8米

	
	
	
	
	雾化原理：高速旋切气流雾化

	
	
	
	
	雾粒直径：≤50μm

	
	
	
	
	喷雾流量：100-350ml/min（连续可调）

	
	
	
	
	药箱容量：≥10L

	
	
	
	
	整机重量：≤20kg

	
	手持式喷雾器
	台
	20
	容量：2-3L




